绿色公共建筑施工图设计审查表（结构专业）

| 一、项目基本信息（设计单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑信息 |  | 层数: 建筑高度： 地下室层数： |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类型： 用地面积： 建筑面积： |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、控制项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）节地与室外环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）节能与能源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）节水与水资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）节材与材料资源应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  | 技术要求 |  | 所属专业 | 证明材料 |  | 设计单位 自评 |  | 图审机构判定 |  |  |
| 1 | 建筑材料及制品选择 |  | 不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。 |  | 建筑 结构 | 建筑与结构相关设计文件 |  | □满足 □不满足 |  | □满足 □不满足 |  |  |
| 2 | 高强钢筋 |  | 混凝土结构中梁、柱、墙纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。 |  | 结构 | 结构设计文件 |  | □满足 □不满足 |  | □满足 □不满足 |  |  |
| 4 | 预拌混凝土 |  | 建筑混凝土全部采用预拌混凝土。 |  | 结构 | 结构设计文件 |  | □满足 □不满足 |  | □满足 □不满足 |  |  |
| （5）室内环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价项（数值由设计单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）节地与室外环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）节能与能源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）节水与水资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）节材与材料资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  | 技术要求 |  | 所属专业 | 证明材料 |  | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |  |
| 1 | 择优选用建筑形体 □建筑形体不规则 □建筑形体规则 |  | 根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010规定的建筑形体规则性判定建筑形体不规则或建筑形体规则。 |  | 结构 | 1结构设计文件 2建筑形体规则性判定报告 |  | □达标 □不达标 | 待评审 |  |
| 3 | 建筑砂浆选用预拌砂浆 |  | 建筑砂浆选用预拌砂浆≥70% |  | 结构 | 1结构设计文件 2预拌砂浆计算书 |  | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |  |
| 4 | 合理选用高强建筑结构材料 1、混凝土结构： 400MPa级及以上受力普通钢筋重量（吨）： 全部钢筋重量（吨）： 2、钢结构： Q345及以上高强钢材重量（吨）： 全部钢材重量（吨）： |  | □1．混凝土结构：400MPa级及以上受力普通钢筋的比例≥85%； □2．钢结构：Q345及以上高强钢材占钢材总量的比例≥70%。 |  | 结构 | 1结构设计文件 2 高强度建筑结构材料用量比例计算书 |  | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |  |
| 5 | 采用可再利用材料和可再循环材料 可再利用材料重量（吨）： 可再循环材料重量（吨）： 工程用总材料重量（吨）： 用量比例（%）： |  | 可再利用材料和可再循环材料用量比例≥10%。 |  | 结构 | 1结构设计文件 2可再利用材料和可再循环材料用量比例计算书 |  | □达标 □不达标 | 待评审 |  |
| （5）室内环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |