绿色居住建筑施工图设计审查表（暖通专业）

| 一、项目基本信息（设计单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑信息 |  | 层数： 建筑高度： 地下室层数： |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类型： 用地面积： 建筑面积： |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、控制项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）节地与室外环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）节能与能源利用. 序号; 审查内容; 技术要求; 所属 专业; 证明材料; 设计单位 自评; 图审机构判定. 2; 能源转换利用方式; 不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。; 暖通; 暖通设计文件; □满足 □不满足; □满足 □不满足. |
| （3）节水与水资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）节材与材料资源应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）室内环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  | 技术要求 |  |  | 所属 专业 |  |  | 证明材料 | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |
| 4 | 室内设计参数 |  | 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空调设计规范》GB50736的规定。 |  |  | 暖通 |  |  | 暖通设计文件 | □满足 □不满足 | □满足 □不满足 |
| 三、评价项（数值由设计单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）节地与室外环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）节能与能源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  | 技术要求 |  |  |  | 所属 专业 |  | 证明材料 | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |
| 4 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效比 |  | □供暖空调系统的冷、热源机组能效比均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。 □采用市政供暖的系统可认定满足要求。 □对于由开发商负责购买、安装的锅炉、空调机组和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准的节能评价值要求， |  |  |  | 暖通 |  | 暖通设计文件 | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |
| 5 | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比： |  | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比满足现行国家相关标准的要求。 |  |  |  | 暖通 |  | 暖通设计文件、暖通节能计算书 | □达标 □不达标 | 待评审 |
| 6 | 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗 |  | 同时满足下列要求： □1.区分房间的朝向，细分供暖、空调取压，对系统进行分区控制 □2.冷热源和末端一体化而不存在输配系统的，如设分体空调以及多联机等，可认定满足要求。 |  |  |  | 暖通 |  | 暖通设计文件 | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |
| 9 | 合理选用节能型电气设备 选用三相配电变压器能效等级达到节能评价值要求□是□否 水泵、风机等设备及其他电气装置能效等级达到节能评价值要求 □是□否 |  | 同时满足下列要求： □1.配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052规定的节能评价值。 □2.水泵、风机设备及其他电气装置能效等级满足现行国家标准的节能评价值要求。 |  |  |  | 电气 暖通 |  | 电气、暖通设计文件、计算书 | □达标 □不达标 | 待评审 |
| （3）节水与水资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  | 技术要求 |  |  |  | 所属 专业 |  | 证明材料 | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |
| 5 | 空调系统或设备采用节水冷却技术 |  | 采用无蒸发耗水量的冷却技术。 |  |  |  | 给排水 暖通 |  | 给排水、暖通设计文件 | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |
| （4）节材与材料资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）室内环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  | 技术要求 |  | 所属 专业 |  |  |  | 证明材料 | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |
| 6 | 供暖空调系统末端现场可独立调节调控措施： |  | 供暖空调系统末端现场可独立调节。 |  | 暖通 |  |  |  | 暖通设计文件 | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |
| 8 | 气流组织合理 |  | 同时满足下列要求： □1.重要功能区供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求； □2.避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间。 |  | 暖通 |  |  |  | 暖通设计文件 | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |
| 9 | 地下车库设置与排风设备联动的CO浓度监测装置□是□否 |  | 地下车库设置与排风设备联动的CO浓度监测装置，如无地下车库，可认定满足要求。 |  | 暖通 电气 |  |  |  | 1暖通设计文件 2电气设计文件 3CO监控图 | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |