建筑专业

2.1 节地与室外环境

（1）控制项

2.1.1项目选址应符合所在地城乡规划，且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。

【审查文件】

建筑设计说明

【审查内容】

（1）建筑设计说明中应对场地区位、原主要用途、原地形进行简要的介绍，写明规划用地的性质；

（2）建筑设计说明中应以项目的环评报告、地勘报告等为依据，写明项目未非法占用及破坏需特殊保护的区域（如各类保护区、文物古迹保护区等）。

2.1.2场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。

【审查文件】

建筑设计说明

【审查内容】

（1）建筑设计说明中应以项目的环评报告、地勘报告、土壤氡检测报告为依据，写明场地内自然条件，如有无洪涝、滑坡、泥石流、土壤氡最高浓度、电磁辐射等潜在威胁；

（2）建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离等控制要求，对场地中的不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施，对场地中存在的有毒有害物质应采取有效的治理与防护措施进行无害化处理，确保符合各项安全标准；

（3）场地的防洪设计符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201及《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805的规定；抗震防灾设计符合现行国家标准《城市抗震防灾规划标准》GB 50413及《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求；土壤中氡浓度的控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定；电磁辐射符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB 8702的规定。

2.1.3场地内不应有排放超标的污染源。

【审查文件】

建筑设计说明

【审查内容】

对建筑设计说明和施工图等资料进行审查。根据环评报告的评估结果，当项目场地内已存在或运营过程中可能产生未达标排放的污染源（如易产生噪声的运动和营业场所、油烟未达标排放的厨房、煤气或工业废气超标排放的燃煤锅炉房、污染物超标排放的垃圾堆等）时，建筑设计说明中应简述污染源类型，并提出相应的治理措施和办法，施工图中应予以落实。

2.1.4建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

【审查文件】

建筑设计说明、建筑总平面图、日照模拟报告

【审查内容】

（1）建筑设计说明中应写明建筑自身日照要求，以及周围有可能影响到的有日照标准要求的建筑（住宅、幼儿园生活用房等）及其日照要求。做到本项目内所有建筑都满足有关日照标准，且不降低周边的日照标准；

（2）条文中的“不降低周边建筑的日照标准”是指：

1）对于新建项目的建设，应满足周边建筑及场地有关日照标准的要求；

2）对于改造项目分两种情况：周边建筑及场地改造前满足日照标准的，应保证其改造后仍符合相关日照标准的要求；周边建筑及场地改造前未满足日照标准的，改造后不可再降低其原有的日照水平；

（3）建筑总平面图中应标明项目中建筑单体之间的间距，以及与周边相邻近建筑的间距。

（2）评价项

Ⅰ土地利用

2.1.5节约集约利用土地，对居住建筑，根据其人均居住用地指标；对公共建筑，根据其容积率。

【审查文件】

建筑设计说明、建筑总平面图

【审查内容】

对建筑设计图纸或总平面图及技术指标表和人均居住用地指标计算书等资料进行审查。场地规划设计应满足以下要求：

（1）建筑设计说明或总平面图的技术指标表应写明居住区内建筑类型、总居住用地面积、总户数、总人口（按3.2人/户换算人口数）、人均居住用地等指标。

（2）对于居住建筑项目，人均居住用地指标应满足：3层及以下不高于41m2；4-6层不高于26m2；7-12层不高于24m2；13-18层不高于22 m2；19层及以上不高于13m2；

不同层数类型的住宅混合建设时，可采用通过核算现有居住户数可能占用的最大居住用地面积与实际审查居住用地面积相比较的方法。

R≤（H1×41+H2×26+H3×24+H4×22+H5×13）×3.2

式中：H1——3层及以下住宅户数；

H2——4-6层住宅户数；

H3——7-12层住宅户数；

H4——13-18层住宅户数；

H5——19层及以上住宅户数；

R——实际审查的居住用地面积。

（3）公共建筑的容积率应不低于0.8。

2.1.6场地内合理设置绿化用地

【审查文件】

建筑设计说明、建筑总平面图

【审查内容】

居住建筑：

（1）建筑设计说明或总平面图中的技术指标表应写明总居住用地面积、总户数、总人口（与 2.1.5条的人口数量应一致）、绿地面积、公共绿地面积等；

（2）建筑设计说明中应写明人均公共绿地计算过程；

住区的公共绿地是指满足规定的日照要求、适合于安排游憩活动设施的、供居民共享的集中绿地，包括居住区公园、小游园和组团绿地及其他地块、带状绿地。公共绿地应满足的基本要求：宽度不小于 8 米，面积不小于400m2，并应有不少于 1/3 的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外。

公共建筑：

（1）建筑总平面图中的技术指标表应写明项目总用地面积、绿地面积、绿地率；

（2）建筑设计说明中应写明场地是否对外开放。如对外开放，需在建筑设计说明中写明开放区域、开放时间和管理方式。

2.1.7合理开发利用地下空间

【审查文件】

建筑设计说明、建筑总平面图、地下室平面图

【审查内容】

（1）居住建筑的地下建筑面积与地上建筑面积的比率：达到5%；

（2）公共建筑的地下建筑面积与总用地面积之比：达到50%；

（3）建筑设计说明中应写明利用地下空间的情况：

居住建筑：写明地下建筑面积、功能，并计算地下建筑面积与地上建筑面积的比率。

公共建筑：写明地下建筑面积、功能，并计算地下建筑面积与总用地面积之比。

（4）地下建筑各层平面图中应标明地下空间主要功能。

Ⅱ室外环境

2.1.8建筑及照明设计避免产生光污染。

【审查文件】

建筑设计说明、立面图

【审查内容】

建筑设计说明中应写明对玻璃幕墙的要求：可见光反射比不大于 0.2，相关图纸中应予以落实。

2.1.9场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的有关规定。

【审查文件】

建筑设计说明、建筑总平面图

【审查内容】

（1）建筑设计说明中应说明场地周边噪声情况及噪声预测值（可使用环评报告中对场地噪声的预测值），且符合《声环境质量标准》GB 3096的规定。

（2）建筑总平面图中应标明场地周围主要噪声源情况（如道路、交通干线、固定设备噪声源等）。

（3）在总平面规划时，注意噪声源及噪声敏感建筑物的合理布局。

Ⅲ交通设施与公共服务

2.1.10场地与公共交通设施具有便捷的联系。

【审查文件】

建筑设计说明、建筑总平面图或公共交通示意图

【审查内容】

（1）设计说明、建筑总平面图或公共交通示意图中标明场地周围公共交通设施情况，场地出入口到达公共汽车站的步行距离，或到达轨道交通站的步行距离；场地出入口步行距离 800m 范围内的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站）及站点停靠的公交线路；

（2）建筑总平面图或公共交通示意图中标出与公共交通连通的专用通道；

（3）设计图纸中应标明场地出入口和周边公共交通设施的具体位置。

2.1.11场地内人行通道采用无障碍设计。

【审查文件】

建筑设计说明、建筑总平面图

【审查内容】

（1）建筑设计说明的无障碍专项说明中应写明场地内无障碍设计内容及具体构造措施；

（2）建筑总平面图中标明场地内人行道、室外活动场地、停车场、建筑出入口的无障碍系统以及场地内外人行通道的无障碍衔接。

2.1.12 合理设置停车场所。

【审查文件】

建筑设计说明、建筑总平面图、自行车库及机动车库平面图

【审查内容】

（1）建筑设计说明中应写明场地内自行车、机动车停车方式，写明是否采用错时停车方式向社会开放，如果采用，说明拟错时停车的区域，并提供错时停车的时间、出入口和管理方式；

（2）建筑总平面图中应标明地面停车场或地下车库位置、自行车库/棚位置；

（3）自行车库平面图应标明自行车库/棚及附属设施，机动车停车场（库）平面图应标明机动车停车位及数量。

2.1.13提供便利的公共服务。

【审查文件】

建筑设计说明、建筑总平面图

【审查内容】

（1）建筑设计说明中应写明场地内公共服务设施设置情况。

居住建筑：说明幼儿园、小学及配套公共服务设施等设置情况及与项目的距离。

公共建筑：说明公共建筑兼容的公共服务功能、共享的配套设施；建筑、室外活动场地是否对外开放，如果对外开放说明开放的时间及管理方式。

（2）建筑总平面图应标注出免费开放的区域及进出路线，或提供建筑免费开放区域的缩略示意图。

Ⅳ场地设计与场地生态

2.1.14充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地进行雨水专项规划设计。

【审查文件】

建筑总平面图

【审查内容】

在建筑总平面图中应标明下凹式绿地、雨水花园、硬质铺装地面中透水铺装范围及面积。总图的技术指标表中写明下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积，并计算下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例；写明硬质铺装面积、地面中透水铺装面积，并计算硬质铺装地面中透水铺装面积的比例。

2.1.15合理选择绿化方式，科学配置绿化植物。

【审查文件】

建筑设计说明、建筑总平面图

【审查内容】

建筑设计说明中对景观设计提出如下要求：

（1）种植适应当地气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求；

（2）居住建筑绿地配植乔木不少于 3 株/100m2。

2.2 节能与能源利用

（1）控制项

2.2.1建筑设计应符合国家现行相关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。

【审查文件】

建筑设计说明、建筑施工图、建筑节能设计专篇、节能计算书

【审查内容】

同常规施工图审查中建筑节能的相关内容。

（2）评价项

Ⅰ建筑与围护结构

2.2.2结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。

【审查文件】

建筑设计说明、建筑总平面图、建筑节能设计专篇、节能计算书

【审查内容】

（1）建筑设计说明或节能计算书中应写明建筑体形系数、各朝向窗墙比，并应满足节能设计标准要求；

（2）总平面图中应注明建筑间距；

（3）建筑平面立面设计应有利于自然通风，建筑朝向宜为南北朝向，避免东西向开大窗。

2.2.3外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风。

【审查文件】

立面图、门窗表、门窗详图（当建筑层数大于 18 层时，18 层以上部分不参评）

【审查内容】

建筑的外窗开启设计应满足以下要求：

（1）建筑设计说明中应明确外窗或玻璃幕墙透明部分的可开启面积比例要求；建筑平面图、立面图和幕墙图纸中应标明可开启部分的尺寸及位置；门窗表中应统计各朝向外窗或透明幕墙的实际可开启面积，以及与同朝向外墙或幕墙面积的比例；

（2）对于18层及以下各层，在外窗设计时应综合考虑建筑立面设计风格和安全性要求，灵活选用上悬窗、中悬窗、下悬窗、平开窗等外窗形式，外窗可开启面积占外窗总面积的比例应达到30%；当建筑采用玻璃幕墙时，透明部分的可开启面积比例应达到5%。玻璃幕墙的开启方式有多种，通风效果各不相同，为简单起见，可将玻璃幕墙活动窗扇的面积认定为可开启面积，而不再计算实际的或当量的可开启面积；

（3）对于18层以上各层出于安全性考虑，对其外窗可开启面积不做规定性要求，但应采取措施保证通风换气。

2.2.4围护结构热工性能指标优于国家现行有关建筑节能设计标准的规定。

【审查文件】

建筑节能设计专篇、节能计算书

【审查内容】

（1）节能计算文件中应写明外墙、屋顶、外窗、幕墙等围护结构主要部位的传热系数K、外窗/幕墙的遮阳系数SC（居住建筑）或太阳得热系数SHGC（公共建筑）低于国家现行相关建筑节能设计标准的要求。在不同窗墙比情况下，节能设计标准对于透明围护结构的传热系数和遮阳系数数值要求是不一样的，需要在此基础上作有针对性的改善。具体来说，要求传热系数K、遮阳系数SC、太阳得热系数SHGC比标准要求的数值均降低5%以上。对于严寒地区，应重点比较不透明围护结构传热系数的降低，遮阳系数和太阳得热系数不作进一步降低的要求。当地方建筑节能设计标准高于国家现行建筑节能设计标准时，仍应以国家现行节能设计标准作为基准来判断；

（2）考虑到目前的各节能设计标准对相关指标都有强制性条文约束，基本性能已经得到了保证；本条评价中，可只考虑外墙、屋面的传热系数，外窗/幕墙的传热系数、遮阳系数（居住建筑）或太阳得热系数（公共建筑），其他诸如外挑楼板，非供瑗房间的隔墙与楼板，以及周边地面的保温材料热阻，不在本条控制范围之内。

2.3 节材与材料资源利用

（1）控制项

2.3.1不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

【审查文件】

建筑设计说明、结构设计说明

【审查内容】

建筑设计说明中，应明确本项目未采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

2.3.2建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。

【审查文件】

立面图、纯装饰性构件造价比例计算书

【审查内容】

纯装饰性构件应在立面图中标明，并需提供纯装饰性构件造价比例计算书，公共建筑纯装饰性构件造价应小于工程总造价的 0.5%，居住建筑纯装饰性构件造价应小于工程总造价的 2%。

（2）评价项

Ⅰ节材设计

2.3.3土建工程与装修工程一体化设计。

【审查文件】

建筑设计说明

【审查内容】

（1）住宅建筑设计说明中应注明装修一体化设计的户数及比例；

（2）公共建筑设计说明中应注明装修一体化设计的部位。

2.3.4 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）。

【审查文件】

材料做法表、建筑平面图、可重复使用隔断（墙）的设计使用比例计算书（本条主要针对办公楼、商店等具有可变换功能空间的建筑类型进行评价。）

【审查内容】

（1）可重复使用隔断（墙）的设计使用比例计算书中应注明可重复使用隔断（墙）围合的建筑面积与建筑中可变换功能的室内空间面积的比值，并标明可重复使用隔断（墙）的房间的范围；

（2）建筑平面图中应示意可重复使用隔断（墙）的位置。

“可变换功能的室内空间”指除走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备机房、公共管井以外的地上室内空间，有特殊隔声、防护及特殊工艺需求的空间不计入。此外，作为商业、办公用途的地下空间也应视为“可变换功能的室内空间”，其它用途的地下空间可不计入。

轻质板材隔墙和玻璃隔断为“可重复使用隔断（墙）”。常用的可重复使用的隔断（墙）有具备可拆卸节点的矮隔断、玻璃隔断（墙）、预制板隔断（墙）、特殊设计的可分段拆除的轻钢龙骨水泥压力板或石膏板隔断（墙）和木隔断（墙）等。

2.3.5采用工业化生产的预制构件。

【审查文件】

建筑设计说明、结构设计说明、预制构件用量比例计算书

【审查内容】

（1）建筑设计说明中写明预制构件的应用部位和类型；

（2）预制构件：指工厂或现场制造的各种结构构件和非结构构件，如预制梁、预制柱、预制墙板、预制阳台板、预制楼梯、雨棚、栏杆等；

（3）预制构件用量：指各类预制构件的重量；

（4）预制构件用量比例：指各类预制构件重量与建筑地上部分重量的比值。

Ⅱ材料选用

2.3.6建筑砂浆采用预拌砂浆。

【审查文件】

建筑设计说明

【审查内容】

建筑设计说明中，应明确砂浆使用部位、比例（达到70%）及种类。

2.4 室内环境质量

（1）控制项

2.4.1主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的低限要求。

【审查文件】

建筑设计说明、材料做法表、室内背景噪声计算报告

【审查内容】

（1）建筑设计说明中应写明主要功能房间的允许室内背景噪声级和各部分的隔声量，且满足国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中室内允许噪声标准中的低限要求或二级要求；

（2）材料做法表中应写明外墙及外窗的做法、隔声性能要求；

（3）室内背景噪声计算报告中室内背景噪声级应满足国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中室内允许噪声标准中的低限要求或二级要求，并与设计文件一致。

2.4.2主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

【审查文件】

建筑设计说明、材料做法表、建筑构件隔声计算报告

【审查内容】

（1）建筑设计说明应写明主要功能房间的外墙、隔墙、楼板的做法；

（2）材料做法表中应写明外墙、隔墙、楼板的做法及隔声性能；

（3）建筑构件隔声计算报告中外墙、隔墙、门窗的隔声性能和楼板的撞击声隔声性能均应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

2.4.3在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。

【审查文件】

建筑设计说明、墙身剖面详图、防结露计算书

【审查内容】

墙身详图中热桥节点的保温隔热措施满足国家及地方节能设计标准的要求。

2.4.4屋顶和东西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176 的要求。

【审查文件】

建筑设计说明、节能计算书

【审查内容】

应满足国家及地方节能设计标准，同常规施工图节能设计审查内容。

（2）评价项

Ⅰ室内声环境

2.4.5主要功能房间室内噪声级。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值。

【审查文件】

建筑设计说明、材料做法表、室内背景噪声计算报告

【审查内容】

（1）室内噪声级应满足低限标准限值和高要求标准限值的平均值要求；

（2）室内背景噪声计算报告应与设计文件一致。

2.4.6主要功能房间的隔声性能良好。

【审查文件】

建筑设计说明、材料做法表、建筑构件隔声计算报告

【审查内容】

（1）建筑设计说明应写明主要功能房间的外墙、隔墙的做法、门窗的隔声性能、楼板的撞击声隔声性能，且达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值；

（2）材料做法表中应写明外墙、隔墙、楼板的做法及隔声性能；

（3）对于《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 只规定了构件的单一空气隔声性能的建筑，本条认定该构件对应的空气隔声性能数值为低限标准限值，而高要求标准限值则在此基础上提高 5dB。同样地，本条采取同样的方式定义只有单一楼板撞击声隔声性能的建筑类型，并规定高要求标准限值则为低限标准限值降低 10dB；

（4）建筑构件隔声计算报告中外墙、隔墙、门窗的隔声性能和楼板的撞击声隔声性能均应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值要求；

（5）对于毛坯房的建筑，建筑的外墙和隔墙认为不能达到平均值要求。

2.4.7采取减少噪声干扰的措施。

【审查文件】

建筑总平面图、建筑平面图

【审查内容】

合理安排建筑平面和空间功能，噪声敏感的房间应远离室内外噪声源；配电房、水泵房、制冷机房等设备用房的位置未放在住宅或重要房间的正下方或正上方。

Ⅱ室内光环境与视野

2.4.8建筑主要功能房间具有良好的户外视野。对居住建筑，与其相邻建筑的直接间距超过 18m；对公共建筑，其主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰。

【审查文件】

总平面图、建筑平面图

【审查内容】

（1）总平面图中应注明各建筑间的间距；

（2）对于公共建筑，非功能区包括走廊、核心筒、卫生间、电梯间、特殊功能房间。

2.4.9主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 的要求。

【审查文件】

建筑平面图（或户型详图）、门窗表及窗地面积比计算书、室内天然采光模拟报告

【审查内容】

（1）居住建筑应在平面图或户型平面图中注明主要功能房间的窗地面积比；

（2）公共建筑应在室内天然采光模拟报告中注明主要功能房间采光系数，满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求的面积比例应达到60%以上。

2.4.10改善建筑室内天然采光效果。

【审查文件】

建筑平面图、建筑设计说明

【审查内容】

建筑设计说明中应写明主要功能房间控制眩光的措施，如室内设置内遮阳，窗结构的内表面或窗周围的内墙面采用浅色饰面等防眩光措施。

Ⅲ室内空气质量

2.4.11优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。

【审查文件】

建筑平面图（户型详图）、门窗大样图、立面图、通风开口面积与房间地板面积的比例计算书、自然通风模拟报告

【审查内容】

居住建筑：

（1）应在平面图或户型详图中注明通风开口面积与房间地板面积的比例；

（2）建筑平面图中核查每户至少有 1 个卫生间设置外窗；

（3）门窗表大样图中应明确可开启外窗的数量；

（4）立面图中标明外窗可开启位置及方式。

公共建筑：

（1）应在平面图中注明自然通风房间可开启外窗净面积不得小于房间地板面积的 4%，建筑内区房间若通过邻接房间进行自然通风，其通风开口面积应大于该房间面积的 8%，且不应小于 2.3m2；

（2）对于复杂建筑，核查自然通风模拟报告，过渡季典型工况下，不少于 60%的主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于 2 次/h；

（3）立面图中标明外窗可开启部位及方式。